## Sheet1
附件7：职防病院年度器具计量检定项目清单
序号 | 仪器名称 | 型号 | 单价 (元/台、件） | 小计（元） | 检准/检测方式
1 | 电解质分析仪 | AFT-800 |  |  | 现场
2 | 生化分析仪 | TBA-120FR |  |  | 现场
3 | 尿液分析系统 | KU-2800 |  |  | 现场
4 | 全自动血液分析仪 | XS-1000i |  |  | 现场
5 | 迷你双垂直电泳仪 | DYY-6C |  |  | 现场
6 | 电子天平 | FA2004 |  |  | 现场
7 | 紫外可见分光光度计 | 752N |  |  | 现场
8 | PH计 | PHS-3C |  |  | 现场
9 | 电热板 | DB-1 |  |  | 现场
10 | 显微镜 | CX23 |  |  | 现场
11 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9070A |  |  | 现场
12 | 数显恒温水浴锅 | HH-2 |  |  | 现场
13 | 医用离心机 | TDZ5-WS |  |  | 现场
14 | 可见分光光度计 | 721G |  |  | 现场
15 | 彩色超声诊断系统 | ProsoundSSD-3500 |  |  | 现场
16 | 彩色超声诊断系统 | iUElite |  |  | 现场
17 | 医用诊断X射线 | RAD SPEEDM |  |  | 外协
18 | 台式血压计 | (0-40)kpa |  |  | 外协
19 | 数字心电图机 | RAGE_12 |  |  | 外协
20 | 听力计 | Xeta |  |  | 外协
21 | 肺功能仪 | PF-680 |  |  | 现场